|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 预算总价(元) | 功能要求 |
| 超低温冰箱（带锁） | 1 | 49000 | 486升 |
| 冷链监控系统  | 1 | 30000 | 6个点监控，短信提醒功能，不需电脑 |
| 心电图机  | 1 | 32000 | 12导 |
| 心电监护仪  | 1 | 25000 | 　 |
| 除颤仪  | 1 | 41500 | 　 |
| 电子身高体重测量仪  | 1 | 21000 | 　 |
| 病床 | 24 | 50000 | 带床头桌 |
| 抢救车 | 1 | 5000 | 　 |
| 监控系统  | 1 | 50000 | 20个点监控，硬盘录像机，硬盘 |